## Лист1
Перечень закупаемых изделий медицинского назначения для ГКП на ПХВ "Многопрофильная областная детская больница" на 2023 год.
№ лота | Наименование расходного материала | Ед.изм. | Кол-во | Цена (тенге) | Сумма (тенге) | Место поставки | Сроки поставки
1 | Викрил Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная изготовленная из Полиглактина 910 М1 (5/0) 75 см. Нить неокрашена. Игла Колющая 1/2 окружности, не менее 13 мм длиной. | шт | 120 | 1985 | 238200 | ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области | По письменным заявкам заказчика в течении 15 календарных дней с даты подачи заявки Заказчика. В цену товара входит поставка, транспортировка, разгрузка и складирование товара в помещение склада.
2 | Викрил Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная изготовленная из Полиглактина 910 М1,5 (4/0) 70 см. Нить неокрашена. Игла Колющая 1/2 окружности, 20 мм длиной. | шт | 150 | 1985 | 297750
3 | Викрил Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная изготовленная из Полиглактина 910 М1,5 (4/0) 70 см. Нить неокрашена. Игла Колющая 1/2 окружности, 17 мм длиной. | шт | 150 | 1985 | 297750
4 | Викрил Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная изготовленная из Полиглактина 910 М2 (3/0) 70 см. Нить окрашена. Игла Колющая PLUS 1/2 окружности, 22 мм длиной. | шт | 300 | 1985 | 595500
5 | Викрил Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная изготовленная из Полиглактина 910 М2 (3/0) 70 см. Нить окрашена. Игла Колющая PLUS 1/2 окружности, 26 мм длиной. | шт | 400 | 1985 | 794000
6 | Викрил Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная изготовленная из Полиглактина 910 М3 (2/0) 90 см. Нить окрашена. Игла Колющая 1/2 окружности, 26 мм длиной. | шт | 500 | 2265 | 1132500
7 | Викрил Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная изготовленная из Полиглактина 910 М3 (2/0) 70 см. Нить окрашена. Игла Колющая 1/2 окружности, 36 мм длиной. | шт | 200 | 2085 | 417000
8 | Викрил Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная изготовленная из Полиглактина 910 М3,5 (0) 75 см. Нить окрашена. Игла Колющая 1/2 окружности, 26 мм длиной. | шт | 400 | 2545 | 1018000
9 | Викрил Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная изготовленная из Полиглактина 910 М4 (1) 90 см. Нить окрашена. Игла Колющая 1/2 окружности, 36 мм длиной. | шт | 100 | 2150 | 215000
10 | Викрил Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная изготовленная из Полиглактина 910 М5 (2) 90 см. Нить окрашена. Игла Колющая СТ-1. | шт | 200 | 2545 | 509000
11 | Викрил Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная изготовленная из Полиглактина 910 М5 (2) 75 см. Нить окрашена. Игла Колющая 1/2 окружности, 45 мм длиной. | шт | 200 | 2150 | 430000
12 | Викрил Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная изготовленная из Полиглактина 910 М4 (1) не менее 90см. Нить окрашена. Игла Колющая 1/2 окружности, не менее 50 мм длиной. | шт | 30 | 2545 | 76350
13 | Викрил Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная изготовленная из Полиглактина 910 V5 (2) 75 см. Нить окрашена. Игла Колющая 1/2 окружности, 48 мм длиной. | шт | 200 | 1525 | 305000
14 | Капрон Нить хирургическая нерассасывающаяся (полиамидная), плетеная или крученая, USP 0 metric 3,5 длиной 75 см, размер иглы 25 мм. | шт | 300 | 639 | 191700
15 | Капрон Нить хирургическая нерассасывающаяся (полиамидная), плетеная или крученая, USP 1 metric 4 длиной 75 см, размер иглы 25 мм. | шт | 100 | 826 | 82600
16 | Капрон Нить хирургическая нерассасывающаяся (полиамидная), плетеная или крученая, USP 1 metric - 4 длиной 75 см, размер иглы 35 мм. | шт | 100 | 826 | 82600
17 | Кетгут простой условный номер 4/0, М2 длиной 75см, с иглой атравматической HR-20 однократного применения, стерильная | шт | 700 | 970 | 679000
18 | Кетгут простой условный номер 3/0, М3, длиной 75см, с иглой атравматической HR-20 однократного применения, стерильная | шт | 150 | 970 | 145500
19 | Пролен синий М2 (3/0) 90 см. Нить окрашена. Две иглы. Тип игл: Колющая 1/2 окружности, 26 мм длиной. | шт | 80 | 3705 | 296400
20 | Пролен синий М1 (5/0) 75 см. Нить окрашена. Две иглы. Тип игл: Колющая 1/2 окружности, 13 мм длиной. | шт | 80 | 4120 | 329600
21 | Пролен синий М0,7 (6/0) 60 см. Нить окрашена. Две иглы. Тип игл: Колющая 3/8 окружности, 13 мм длиной. | шт | 50 | 4638 | 231900
22 | Пролен синий М0 (4/0) 90 см. Нить окрашена. Две иглы. Тип игл: Колющая 1/2 окружности, 20 мм длиной. | шт | 180 | 4454 | 801720
23 | Нить хирургическая нерассасывающаяся, шелковая плетеная или крученая, USP 1 metric - 4 длиной 75 см, игла колющая 40мм. | шт | 108 | 450 | 48600
9215670